宿迁市天成气体有限公司年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目竣工环境保护自行验收意见

2021年12月23日，宿迁天成气体有限公司组织召开了“年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目”竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位（宿迁天成气体有限公司）、验收监测单位（江苏迈斯特环境检测有限公司）及专家（名单附后）组成。验收组查看了企业的验收监测报告，现场核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和监测单位的介绍、汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、《建设项目竣工环境保护自行验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护自行验收规范/指南、项目环评与批复等要求，经认真讨论，形成自行验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

1）建设地点：宿迁经济技术开发区姑苏路68号 ；

2）性质：改建；

3）产品及产能：年分装120万瓶气体的生产能力，其中电子气体：氮气6.7万瓶、氩气17.5万瓶、高纯混合气(氩、二氧化碳)7万瓶；大宗气体：氧气55万瓶、二氧化碳31.7万瓶；低温液化气体：二氧化碳0.3万瓶、液氮0.3万瓶、液氧1万瓶、液氩0.5万瓶，并提供配套钢瓶检测服务。

4）工程组成

表1 主体工程、公辅工程一览表

| 类别 | 建设名称 |  | 环评工程内容及规模 | 实际建设及配套情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房一 |  | 300m2 | 300m2 |
|  | 厂房四 |  | 842m2 | 842m2 |
| 储运工程 | 储罐区 |  | 50m3储罐两个（一个存放液态二氧化碳，一个存放液氧）；30m3储罐两个（一个存放液氮，一个存放液氩） | 50m3储罐两个（一个存放液态二氧化碳，一个存放液氧）；30m3储罐两个（一个存放液氮，一个存放液氩） |
| 公用工程 | 给水 |  | 1238t/a | 1238t/a |
|  | 排水 |  | 950.4t/a | 950.4t/a |
|  | 供电 |  | 200万kwh/a | 200万kwh/a |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水 | 950.4t/a，经化粪池处理后接入宿迁富春紫光污水处理有限公司 | 950.4t/a，经化粪池处理后接入宿迁富春紫光污水处理有限公司 |
|  | 噪声控制 |  | 采用低噪声设备、减振基座、橡皮垫、隔声设施等降噪措施 | 采用低噪声设备、减振基座、橡皮垫、隔声设施等降噪措施 |
|  | 固废处理 |  | 一般固废暂存区10m2，危险固废暂存区48m2，分类收集与处置 | 一般固废暂存区10m2，危险固废暂存区2m2，分类收集与处置 |
|  | 事故池 |  | 500m3 | 500m3 |
|  | 消防水池 |  | 432m3 | 432m3 |

表2  项目产品方案表

| 序号 | 环评 |  |  | 实际产品产量 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 |  | 产品产量 |  |  |
| 1 | 电子气体 | 氮气 | 6.7万瓶/年 | 验收监测期间主体工程工况稳定 | 1500h |
| 2 |  | 氩气 | 17.5万瓶/年 |  | 1500h |
| 3 |  | 高纯混合气(氩、二氧化碳) | 7.0万瓶/年 |  | 1500h |
| 4 | 大宗气体 | 氧气 | 55.0 万瓶/年 |  | 2640h |
| 5 |  | 二氧化碳 | 31.7万瓶/年 |  | 2640h |
| 6 | 低温液化气体(杜瓦瓶装) | 二氧化碳 | 0.3 万瓶/年 |  | 1500h |
| 7 |  | 液氮 | 0.3 万瓶/年 |  | 1500h |
| 8 |  | 液氧 | 1.0 万瓶/年 |  | 1500h |
| 9 |  | 液氩 | 0.5 万瓶/年 |  | 1500h |
| 10 | 检测无缝钢瓶 |  | 1250只/年 |  | 1500h |

表3  项目运营设备一览表

| 产品 | 序号 | 设备/设施名称 | 规格型号 | 环评设计数量（台/套） | 实际建设及配套情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分装 设备 | 1 | 液氧储罐 | 50m3 | 1 | 1 |
|  | 2 | 液氮储罐 | 30m3 | 1 | 1 |
|  | 3 | 液氩储罐 | 30m3 | 1 | 1 |
|  | 4 | 二氧化碳储罐 | 50m3 | 1 | 1 |
|  | 5 | 氧气充装 | 汇流排 | 1 | 1 |
|  | 6 | 氮气充装 | 汇流排 | 1 | 1 |
|  | 7 | 氩气充装 | 汇流排 | 1 | 1 |
|  | 8 | 混合气充装 | 汇流排 | 1 | 1 |
|  | 9 | 二氧化碳充装 | 汇流排 | 1 | 1 |
|  | 10 | 液氮充装秤 | 2t | 2 | 2 |
|  | 11 | 液氧充装秤 | 2t | 2 | 2 |
|  | 12 | 液氩充装秤 | 2t | 2 | 2 |
|  | 13 | 低温液体氧气充装泵 | 1200-2500；30kw | 2 | 2 |
|  | 14 | 低温液体氮气充装泵 | 600-1200;18.5kw | 2 | 2 |
|  | 15 | 低温液体氩气充装泵 | 600-1200;18.5kw | 2 | 2 |
|  | 16 | 低温液体二氧化碳充装泵 | 1000-2000；15kw | 2 | 2 |
|  | 17 | 低温液体二氧化碳(混合气) 充装泵 | 100-400；5.5kw | 2 | 2 |
|  | 18 | 氧气汽化器 | 2000Nm3/h | 1 | 1 |
|  | 19 | 氮气汽化器 | 600Nm3/h | 1 | 1 |
|  | 20 | 氩气汽化器 | 1200Nm3/h | 1 | 1 |
|  | 21 | 二氧化碳汽化器 | 400Nm3/h | 1 | 1 |
|  | 22 | 旋片式真空泵 | 3KW | 3 | 3 |
|  | 23 | 水环式真空泵 | 4kw | 1 | 1 |
| 无缝钢瓶检测设备 | 1 | 瓶阀自动装卸机 | TJW-1 | 3 | 3 |
|  | 2 | 防震胶圈自动装卸机 | AJ-I 型 | 1 | 1 |
|  | 3 | 气瓶自动倒水装置 | CF-2 型 | 2 | 2 |
|  | 4 | 气瓶内外表面清理装置 | YC-6T | 1 | 1 |
|  | 5 | 内窥镜或低压照明装置 | FO-150 型 | 1 | 1 |
|  | 6 | 水压试验装置 | QSW-2 | 1 | 1 |
|  | 7 | 内部干燥装置 | HYG-210 | 1 | 1 |
|  | 8 | 气密性试验装置 | 2V-1/300 | 1 | 1 |
|  | 9 | 超声波测厚仪 | WM-5 型 | 2 | 2 |
|  | 10 | 称重衡器 | OCS-A-600 | 1 | 1 |
|  | 11 | 报废气瓶处理装置 | 氧气切割设备 | 1 | 1 |
|  | 12 | 其他检验工量具 /及辅助配套工具 | - | 1 | 1 |

表4 原辅材料消耗表

| 序号 | 环评 |  | 实际 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 消耗量(t/a) |  |
| 1 | 液氧 | 7565 | 验收监测期间主体工程工况稳定 |
| 2 | 液氮 | 1000 |  |
| 3 | 液氩 | 4080 |  |
| 4 | 液态二氧化碳 | 6553 |  |

## （二）建设过程及环保审批情况

表5  项目建设过程及环保审批情况

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环评批复 | 2021年1月22日以宿开审批环审[2021]1号通过宿迁经济技术开发区行政审批局审批 |
| 2 | 试生产时间 | 试生产时间为2021年9月 |

排污许可证已申领（登记编号：913213916967562519001Z）。

## （三）投资情况

投资总额：项目总投资为2000万元，其中环保投资3.5万元。

## （四）验收范围

本项目环评设计产能为年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目，以及《宿迁天成气体有限公司年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目》环评报告表及其批复规定的项目建设情况及项目有关的各项环境保护设施建设落实情况。

# 二、工程变动情况

根据现场踏勘情况，对照环评、批复以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关要求，项目具体变动情况见下表。

表6  项目变动情况表

| 项目 | 重大变动标准 | 变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 建设项目开发、使用功能未发生变化 | 不属于重大变动 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 未发生变动 |  |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 项目不涉及废水第一类污染物排放 |  |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 建设项目生产、处置或储存能力不增大，相应污染物排放量不增加 |  |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 项目未重新选址，不新增敏感点 |  |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目不新增污染因子及排放量 |  |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，大气污染物无组织排放量未增加 |  |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目废气、废水污染防治措施未变化 |  |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 生活废水经化粪池处理后接管排入宿迁富春紫光污水处理厂，为间接排放 |  |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 不涉及 |  |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化 |  |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目固体废物利用处置方式未发生变化 |  |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无变化 |  |

根据现场踏勘情况，对照环评、批复以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关要求，本项目不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

厂区排水采取雨污分流、清污分流的排水体制，雨水排入雨水管网。

生活污水排放量为950.4t/a，经化粪池处理后接管宿迁富春紫光污水处理有限公司处理。

## （二）噪声

本项目主要噪声源为各类检测及充装机械设备。单台设备声级值为75～90dB，项目优先选择低噪声设备，从源头减少噪声；优化厂区平面布置，通过对厂区设备的合理布局，通过以上措施，同时加上厂房隔声、距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，对周围环境影响较小。

## （三）固体废物

1）生活垃圾：生活垃圾产生量约4.95t/a；每年产生废抹布约0.01t/a，环卫定期清运。

2）报废气瓶：项目每年报废气瓶量约为20只/a，每只钢瓶重42-43公斤，约0.86t/a，经集中收集后外售。

3）危险固废：废润滑油，产生量0.2t/a，委托有资质单位处置。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

2021.10.11~2021.10.12对项目进行了验收监测，验收监测应在主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。根据江苏迈斯特环境检测有限公司的验收监测报告（报告编号：JSMST20211009010）：

1）废水

根据监测结果，生活污水排放口COD、SS、氨氮、总氮、总磷均满足宿迁富春紫光污水处理有限公司的接管标准要求。

2）噪声

根据监测结果，厂界噪声（N1-N2）的昼间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。

（二）污染物排放总量

项目废水污染物接管量符合环评规定的接管量。

# 五、工程建设对环境的影响

企业位于宿迁经济技术开发区姑苏路68号，根据验收监测报告，项目各项污染物排放满足标准要求，周边环境无明显异常。

# 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目建设情况及项目有关的各项环境保护设施符合验收条件，本项目验收合格。

# 七、建议和要求

（一）规范各类固废全过程管理。

（二）强化安全生产管理，加强相关设施风险隐患的排查与处置，确保生产及环境安全。

# 验收组组长:

# 验收组其他人员：